RGSFP

Rechteckiges Entrauchungsgitter aus verzinktem Stahlblech mit senkrechten Lamellen zum Einbau in Rohrleitungen.

Nach DIN EN 12101-7:2011-08 mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0761-CPR-0359, geprüft nach DIN EN 1366-9 für 600°C für 120 Minuten.

Zur Verwendung innerhalb von Einzelabschnitten ohne Feuerwiderstandsanforderung.

Frontrahmen mit Warzenlochung für sichtbare Schraubbefestigung, mit strömungsgünstig geformten Lamellen.

Material: Stahl verzinkt

Fabrikat: Lindab

Typ: RGSFP

A-Maß: ____mm

B-Maß: ____mm

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)