VRS

VRS für AC-Motoren. Zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von

spannungssteuerbaren einphasigen Motoren.

Die Minimaldrehzahl kann über eine Schraube unter dem Knopf eingestellt werden.

Der Regler ist durch ein robustes Kunststoffgehäuse geschützt und ist zur Auf- und Unterputz Montage geeignet.

Technische Daten:

Nenndaten

Nennspannung: 230V

Frequenz: 50; 60Hz

Phase(n): 1~

Strom: …A

Schutzklasse / Klassifizierung

Schutzart: IP54

Abmessungen und Gewichte

Tiefe: ….mm

Höhe: ….mm

Breite: ….mm

Gewicht: ….kg

Hersteller: Östberg