WLA

WLA ist ein Wetterschutzgitter aus Aluminium mit feststehenden Lamellen (Abstand 25 mm, 50 mm oder 100 mm), das sich für Außen- und Fortluft eignet und mit einem Vogel oder Insektenschutznetz ausgestattet ist.

Das Gitter ist in mehreren Montageausführungen verfügbar und kann mit Einbaurahmen in verschiedenen Ausführungen 25 mm, 40 mm oder 50 mm geliefert werden.

Das Gitter WLA ist in verschiedenen Standard und Individuellen Abmessungen verfügbar.

Gitter Ausstattung mit Klemmfeder-oder verdeckter Schraubbefestigung, ebenfalls mit sichtbarer Schraubbefestigung, Einbaurahmen .

Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: WLA-………………………..

Größe:  mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust: Pa

Schallleistungspegel:  dBA

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com